| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20423-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20423-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20424-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20423-ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Инв.№ подп.

КоммуБ

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Глава IV. Концепция развития района и сельского поселения.

4.1. Цели и задачи территориального планирования муниципального района и сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической целью схемы территориального планирования Краснокамского  муниципального района Республики Башкортостан является формирование конкурентоспособной и  инвестиционно-привлекательной территории муниципального района, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, гармонизация территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на расчетный срок до 2035 года.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, конкретный перечень определяется уставом муниципального района. К вопросам местного (районного) значения, размещение которых устанавливается и утверждается Схемой территориального планирования, относятся мероприятия:

- по электроснабжению и газоснабжению поселений в границах муниципального района;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования местного (районного) значения, строительству и капитальному ремонту мостов и иных транспортных инженерных сооружении вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения);

-  по охране общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

-  по обеспечению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- по оказанию на территории муниципального района первичной медико-санитарной   помощи   в   амбулаторно-поликлинических,   стационарно - поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

-	по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

-	по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг;

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.11 Планировочная организация территории района, сельского поселения, населенных пунктов входящих в состав поселения.

4.11.1. Планировочная организация территории.

Планировочная структура района и сельского поселения сформирована на основе градостроительной организации групповой системы расселения отдыха и туризма как единой системы мест приложения труда, центров культурно-бытового обслуживания и мест отдыха.

Единая планировочная структура района создана путем объединения сложившихся и новых проектируемых мест проживания, отдыха и туризма в единую систему; путем создания зон природного ландшафта с включением в них лесов, охотничьих хозяйств и других малоизмененных ландшафтов; организации удобных транспортных связей и туристических маршрутов, а также хозяйственного и инженерного обслуживания.

Вместо разрозненных мест проживания, мест отдыха и туризма создается качественно новая система, обеспечивающая рациональное использование природных ресурсов, гибкое градостроительное решение, повышение социальной и экономической эффективности строительства, улучшения санитарно-гигиенического состояния района, а также охрану природной среды.

Характерной особенностью групповой системы расселения является возрастание взаимосвязей между всеми градостроительными образованиями и возникающая при этом возможность их дифференциации по хозяйственному профилю, что обеспечивает рациональное взаимодействие рекреационных функций с другими народно-хозяйственными функциями на территории района и рост качественного уровня организации и формирования рекреационных образований.

На формирование планировочной структуры района и сельского поселения оказали влияние следующие факторы:

- характер природно-климатических условий;

- сложившаяся система расселения;

- развитие на территории района и сельского поселения других отраслей народного хозяйства.

Емкость и основное направление развития района и сельского поселения зависит от наличия и характера природных ресурсов.

Сложившаяся система расселения в соответствии с основными направлениями развития района и сельского поселения трансформируется путем направленности развития отдельных градостроительных образований.

Для предотвращения слияния отдельных зон, что может привести к переуп-лотнению и перегрузке территорий, а также с целью улучшения санитарно-гигиенических условий проживания в проекте территориального планирования:

- определены границы каждого объекта в соответствии с его проектной величиной и действующими градостроительными нормами, с учетом естественных границ;

- границы закреплены путем проектирования новых границ, защитного озеленения и сохранения участков естественной природы.

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства в границах района и сельского поселения осуществлено в увязке и с учетом требований развития системы расселения.

Планировочная структура района и сельского поселения сформирована на основе созданных развитых транспортных связях – планировочные оси.

Развитие градостроительных объектов вдоль основных осей планировочной структуры.

-	по библиотечному обслуживанию населения межпоселенческими библиотеками.

Кроме того, к вопросам местного значения относится создание условий для развития и обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района:

-	услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

-	услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

-	лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

-	физической культуры и массового спорта.

Поскольку на территории района в настоящее время существует и функционирует система указанных объектов, территориальное планирование предполагает оптимизацию размещения системы сохраняемых, реконструируемых и предполагаемых к строительству объектов местного (районного) значения.

Перечисленные выше инфраструктурные объекты создаются для обеспечения функционирования населенных мест и обособленных мест приложения труда. Поэтому территориальное планирование на районном уровне не может осуществляться без установления перспектив развития существующих населенных пунктов и предполагаемого размещения новых мест приложения труда.

В соответствии с указанными выше требованиями цель территориального планирования муниципального района формируется следующим образом: «Целью территориального планирования муниципального района является создание инфраструктуры, обеспечивающей равные условия для конкурентного саморазвития составляющих его территорий поселений, определение размещения и параметров объектов капитального строительства местного (районного) значения».

Задачи территориального планирования.

В пространственном развитии территории:

1. Усовершенствование планировочной структуры и системы расселения.

2. Формирование природно-экологического каркаса, призванного защитить территорию муниципального района от неоправданного вмешательства и освоения.

3. Охрана объектов культурного наследия, сохранение нематериального наследия, развитие сети особо охраняемых природных территорий.

4. Увеличение инвестиционной привлекательности территории муниципального района путем выделения приоритетных направлений социально-экономического развития.

В социальной инфраструктуре:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования населения за счет сохранения и реконструкции действующих и строительства новых объектов образования.

2. Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи и неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях за счет сохранения и реконструкции действующих и строительства новых объектов здравоохранения.

3. Обеспечение населения муниципального района услугами культурного воспитания и организации досуга, создание условий для развития местного традиционного народного творчества путем сохранения и реконструкции действующих и строительства новых культурно-досуговых объектов.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Таблица 6 - Общее водоотведение по сельсовету на расчетный срок.

| Наименование водопотребителей | Водопотр. на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- |
| Население | 17,3 |
| Всего по району | 17,30 |

4.10.8. Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам с.Никольское запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

В проекте принято строительство 2-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург).

Сброс очищенных ливневых вод с. Никольское осуществляется  р.Калмаш.

Поверхностный сток с жилой территории других населенных пунктов сельсовета осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

Взам. инв.№

Подпись и дата

4.9.2. Улично-дорожная сеть.

Внешние дороги.

Схема дорожной сети района и сельского поселения запроектирована с учетом существующих дорог.

При проектировании автомобильных дорог предусмотрено строительство обходов населенных пунктов для прохождения транзитного транспорта. Учитывая техническое состояние транспортных сооружений, предлагается реконструкция сооружений находящихся в неудовлетворительном состоянии и строительство новых транспортных сооружений при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуемся устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

На территории района и сельского поселения разработана схема автомобильных дорог, которая обеспечит устойчивое функционирование в условиях чрезвычайных ситуациях.

Проектом также предложена реконструкция существующих и строительство новых дорог муниципального и местного значения, которые обеспечат хорошие связи между центром сельского поселения и населенными пунктами, входящими в состав сельского поселения, между населенными пунктами и местами приложения труд, зоной отдыха, с объектами коммунального хозяйства.

Дороги регионального значения II категории с полосой отвода: 62 метра от оси дороги, дороги межмуниципального значения – дороги III категории, с полосой отвода 56 метров, дороги муниципального значения – дороги IV категории с полосой отвода 48 метра, дороги V категории с полосой отвода – 42,0 метра.

Пересечение магистральных дорог муниципального и межмуниципального значения с дорогой регионального значения предлагается в 2-х уровнях, со строительством развязок типа «лист клевера» или в одном уровне с кольцевым двигателем.

Протяженность дорог регионального значения в границах сельского поселения – 8,2км.

Протяженность межмуниципальных дорог– 3,0км.

Протяженность муниципальных и местных дорог около 22км, в проектном решении протяженность муниципальных и местных дорог значительно увеличится до 39км.

Уличная сеть.

Классификация уличной сети выполнена в соответствии с республиканскими нормативами: основные улицы, второстепенные улицы, главная улица села, бульвары.

С. Никольское.

Основные улицы С. Никольское: ул. Советская, ул. Ленина, ул. Зеленая,№1, 2, Ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0м – 40,0м.

Главная улица села – улица №1, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Д.Апасево.

Основные улицы деревни - ул.Средняя, улицы №1, 2. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 30,0м.

Главная улица деревни – улица №1, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Ведресево.

Основные улицы деревни - ул.Зеленая, Мира, №1, 2. Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица №1, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 10,0м-20,0м.

Д. Кувакино.

Основные улицы деревни – ул. Центральная и улица №1.Ширина улиц в линиях регулирования застройки 20,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица №1, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 15,0м-20,0м.

Д. Биктимирово.

Основные улицы деревни – ул. Полевая, улица №1.Ширина улиц в линиях регулирования застройки 15,0м – 40,0м.

Главная улица деревни – улица №1, второстепенные жилые улицы деревни в линиях регулирования застройки 15,0м-20,0м.

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний - 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

4.10.7. Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с Никольское с устройством  очистных сооружений  и сбросом очищенных сточных вод в р.Калмаш.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой  ОС.

Тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной  канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Во всех остальных населенных пунктах Никольского сельсовета  предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 5.

Таблица 2 - Расход воды на нужды животноводства общественного сектора.

| Наименование поголовья скота | Количество тыс. на расч. срок, голов | Норма водопотр., л/сут. | Расход воды на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупнорогатый скот | 1,8 | 80 | 144 |
| Коровы | 0,5 | 80 | 40 |
| Птицы | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Лошади | 0,1 | 70 | 7 |
| Всего: |  |  | 191,1 |

Таблица 3 - Расход воды на нужды животноводства личного подворного хозяйства.

| Наименование поголовья скота | Количество тыс. на расч. срок, голов | Норма водопотр., л/сут. | Расход воды на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупнорогатый скот | 0,37 | 80 | 29,2 |
| Свиньи | 0,15 | 25 | 3,75 |
| Птицы | 1,9 | 0,2 | 0,38 |
| Овцы | 0,2 | 10 | 2 |
| Кролики | 0,05 | 0,5 | 0,03 |
| Лошади | 0,01 | 70 | 0,77 |
| Всего: |  |  | 36,13 |

Таблица 4 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в местах кратковременного отдыха.

| Наименование | Количество. Расч. срок, чел. | Норма водопотр., л/сут. | Водопотр., м3/сут. Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбазы выходного дня | 135 | 150 | 20,25 |

Таблица 5— Общее водопотребление по Никольскому сельсовету на расчетный срок.

| Наименование водопотребителей | Расход воды на расч. срок, м3/сут. |
| --- | --- |
| Население | 17,3 |
| Учреждения отдыха | 20,25 |
| Расход воды на животноводство ЛПХ | 36,13 |
| Расход воды на животноводство общественного сектора | 191,1 |
| Всего по сельсовету | 264,78 |

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.10.6. Водоснабжение.

Проектные предложения.

В настоящее время в Никольском сельсовете отсутствует централизованное водоснабжение, населенные пункты  пользуются индивидуальными источниками водоснабжения.

В связи с отсутствием информации о качестве питьевой воды и для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.10.5.Теле-, радиофикация.

Проектное решение.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства*	- 160 шт.

на расчетный срок*	- 90 шт.

*Без учета промышленных предприятий.

Инв.№ подп.

Важной задачей было взаимоувязать транспортно - пересадочные узлы между собой, с учетом развития транспортной инфраструктуры на территории Республики.

4.9.1. Автомобильный транспорт.

Современная обеспеченность сельского поселения внешним транспортом не высокая.

На территории сельского поселения развит автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт.

Грузовые и пассажирские перевозки внутри сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт является главной составляющей транспортной системы района сельского поселения. Цель развития сети автомобильных дорог – приведения ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах. Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжих частей и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, но необходимо довести технические характеристики до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями и значениями автомобильных магистралей.

Проектом предлагается дальнейшее развитие этого вида транспорта в сельском поселении. С ростом населения в сельском поселении объемы грузо-, пассажироперевозок возрастут.

Перевозки, связанные с обслуживанием населения – потребительские грузы (продовольственные товары, промышленные товары, грузы, сан. очистки, почтовые грузы, медикаменты и другие). Их объемы зависят от численности населения. Перевозка строительных материалов, произведенные промышленными предприятиями и сельскохозяйственными предприятиями товаров также требует увеличения парка грузовых машин.

Основным видом транспорта для пассажироперевозок является автобус и маршрутное такси.

Объем пассажироперевозок по сельскому поселению определяется на основе укрупненного расчета с использованием показателя ожидаемой работы транспорта в год

М = N х n х l, где

М – число пассажирокилометоров;

N – численность населения в расчетных единицах, чел.;

n – транспортная подвижность населения (число поездок, приходящихся в год на 1 жителя принимаемый для внутрипоселковых и местных – 450, районных – 30).

l – средняя дальность поездки.

Внутрипоселковые

М = 1,1 х450х 5 = 2,5млн.пас.км

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Районные

М = 1,1х  30х 35 = 1,2 млн.пас.км

Внутрипоселковые поездки потребуют увеличения подвижного состава, потребуется 12 единиц автобусов, так как увеличивается население, увеличивается количество маршрутов и транспортная подвижность населения. Повысится транспортная подвижность населения по трудовым и культурно-бытовым передвижениям.

В  проекте предлагается размещать автостанцию в комплекс с АЗС и СТО в с. Никольское, для межпоселковых маршрутов. Для внутрипоселкового транспорта предусматриваются на маршруте остановки, по ходу движения автобуса в каждом населенном пункте сельского поселения.

Легковой автомобильный транспорт.

Сеть сооружений предназначаемых для постоянного и временного хранения, технического обслуживания автомобилей, легковых и других транспортных средств (мотоциклы, мопеды и др.) запроектированы с четом перспективной автомобилизации, обеспечения доступности обслуживаемых объектов, экономики территорий и максимального технико-экономического, архитектурно-композиционного и санитар-ногигиенического эффекта.

На стадии генерального плана одновременно со схемой магистральных улиц и дорог внутреннего и внешнего транспорта на расчетный срок с выделением 1 очереди строительства разработана и схема развития сети паркингов, стоянок и предприятий технического обслуживания автомобилей.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Данных по современному уровню автомобилизации службы администрации района не предоставили.

Принимаем уровень автомобилизации на 1 очередь 300 автомобилей, на расчетный срок 500 автомобилей на 1000 жителей.

100 мотоциклов на тысячу жителей и 5 ведомственныхх автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации (У1оч и Урс) составит

У1оч = (300 - 5) + 100   0,25 = 320 авт/тыс.жит.

Урс = (500 - 5) + 100   0,25 = 520 авт/тыс.жит.

Общее количество приведенных автомобилей составит

N  = У  хН, где

N – количество приведенных автомобилей

У – уровень автомобилизации

Н – население

Станция технического обслуживания будет осуществляться ремонт и осмотр автомобилей. Количество постов на станции принимаем из расчета 1 пост на 200 автомобилей.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Количество колонок на автозаправочной станции принято из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

АЗС и СТО проектом размещаются в промышленно-коммунальных зонах.

Гаражи, паркинги, стоянки.

Гаражи для длительного хранения предусматриваются для жителей усадебной застройки на приусадебном участке.

Кратковременные стоянки в жилой застройке, 25% от парка автомобилей могут быть организованы на проезжей части улиц (с уширением проезжих частей).

Для кратковременного хранения автомобилей у общественных зданий и сооружений, 35% парка автомобилей, организованы стоянки в общественных центрах.

В промышленно-коммунальных зонах 25% от автомобильного парка.

В зонах кратковременного массового отдыха 15% парка автомобилей.

Размещение объемов по хранению и обслуживанию транспортных средств показано на чертежах.

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  |  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Никольский сельсовет | 132,3062 | 410,6227 | 410,6227 | 85,536 | 496,1587 |

*Без учета промышленных предприятий.

4.10.4. Телефонизация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Никольского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций, расположенных в д. Кувакино, с. Никольское, д. Ведресово.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

|  |  | 1-я очередь* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон. |
| 1 | Никольский сельсовет | 161 | 286 | 87 | 673 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом  предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС) в с. Никольское и реконструкция существующих путем увеличения емкости контейнера узлов связи.

Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Селективный сбор твердых коммунальных отходов.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который будет осуществляться по средствам организации стационарного приема вторсырья от населения. Запроектированы пункты приема вторсырья с мусоросортировочной и мусороперегрузочной станцией, на которых будет осуществляться сортировка мусора и уплотнения, а затем вывоз на полигон.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов твердых коммунальных отходов, что существенно снижает загрузку полигона, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получать ценное вторичное сырье.

Пункты приема вторсырья с мусороперегрузочными и мусоросортировочными станциями размещаются в с. Никольское, д. Кувакино, д. Апасево, д. Ведресево.

Морфологический состав твердых бытовых отходов.

| Компоненты |  | % по массе | На конец РС |
| --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы |  | 27-37 (27) | 1,05 |
| Бумага, картон |  | 37-41 (17) | 1,6 |
| Дерево |  | 1-2 (1) | 0,04 |
| Металлолом |  | 4-6 (6) | 0,23 |
| Текстиль |  | 3-5 (3) | 0,12 |
| Кости |  | 1-2 (2) | 0,08 |
| Стекло |  | 2-3 (3) | 0,12 |
| Камни, штукатурка |  | 0,5-1 (1) | 0,04 |
| Кожа, резина |  | 0,5-1 (1) | 0,04 |
| Пластмасса |  | 5-6 (6) | 0,23 |
| Прочие |  | 1-2 (2) | 0,08 |
| Отсев |  | 5-7 5(7) | 0,27 |
| Итого |  | 100 | 3,9 |

Сбор и удаление твердых бытовых отходов образующихся при строительстве, ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административных бытовых и производственных помещений предприятий вывозится транспортом предприятий на специально выделенные участки полигона по отдельному договору, заключенному с владельцем полигона.

Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инженерного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно- эпидемиологического надзора, а также на основании проекта и генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающая порядок раздельного сбора отходов по видам вторичного сырья, объектов (установок, предприятий, используемых технологий) по сбору, переработке и обезвреживанию отходов производства и потребления в настоящее время и на перспективу разрабатываемого по отдельному заданию и проекту утверждения генерального плана согласно методическим реко-

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

мендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003.

В проекте предлагаются мероприятия по санитарной очистке территории в объеме проекта схемы территориального планирования.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к отгрузке в собирающий мусоровозочный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территории домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Объемы образующихся отходов в сельском поселении в сумме с крупногабаритными составляют – 3,9т. т/год. Ориентировочный расчет количества единиц спецавтотранспорта и количества контейнеров для сельского поселения приводится ниже.

По схеме санитарной очистки района, которая предлагается в проекте «Схема территориального планирования МР	Краснокамский РБ», предложена система централизованного сбора, вывоза и хранения твердых коммунальных отходов. Комплексный полигон сбора твердых бытовых отходов находится рядом с д.Енактаево. Твердые коммунальных отходы по планово регулярной системе спецавтотранспортом вывозится из населенных пунктов на погрузочно-сортировочную станцию стационарную.

Сборники для твердых коммунальных отходов устанавливаются для секционной застройки, для общественных зданий и на специально отведенных участках в усадебной застройке. Для усадебной застройки возможен вариант сбора и хранения мусора на приусадебном участке и вывоз его спецавтотранспортом по графику, установленному в проекте «Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта».

Бкон=

Пгод - годовое накопление ТБО, т м3

t - периодичность удаления отходов,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25

U - вместимость контейнера, м3

Списочное число контейнеров Бкон х К2, где К2= 1,05, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон=

Расчетный срок

Бкон=(20,7т.м3*2*1,25/365*0,8)*1,05=0,18т. шт.

Пгод - количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течение года;

Псут -1 м кузова данного вида мусоровоза, м3:

Кисп- коэффициент использования автопарка - 0,7-0,8;

Суточная производительность мусоровоза определяют по формуле

Псут= Р х Е, где

Р - число рейсов в сутки;

Е - количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяется по формуле

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.7. Рекреационно-туристический комплекс.

4.7.1. Организация отдыха населения района и сельского поселения.

Уникальные по своей живописности лесостепи, речные долины, покрытые сосновыми, широколиственными лесами - все эти объекты могут быть сохранены и рационально использованы только при создании единого природного резервата, который органично войдет в общегосударственную систему мест отдыха,  благоприятные природно-ландшафтные данные позволяют рассматривать его как базу отдыха для населения. В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей семейного отдыха.

Развитие местных курортов и мест отдыха стимулируется также расширением сферы курортного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянно проживания.

По климатическим условиям район относится к благоприятным. Территория благоприятна для активного рекреационного оздоровительного использования. Однако имеется и ряд факторов ограничивающих масштабность развития рекреации, во-первых, район является одним из районов сельскохозяйственного производства, а также одним из районов добычи нефти и газа, что обусловливает преобладания в пределах района антропогенных ландшафтов, строительство АЭС в г. Агидель.

В проекте «Схема территориального планирования МР Краснокамский район РБ» разработана схема развития рекреационно-туристического комплекса в районе, выполнен расчет объектов района и предложена схема размещения рекреационных зон – местностей санаторного лечения, длительного отдыха, детского санаторного лечения и отдыха. Рекреационные местности сформированы на базе существующих объектов и на новых территориях.

Самая крупная рекреационная зона «Загородная» по емкости объектов на территории сельского поселения сформирована севернее села Николо-Березовка, базовый населенный пункт д. Зубовка. Рекреационная зона «Загородная» сформирована на базе существующих объектов

В сельском поселении сформирована зона для кратковременного отдыха и проведения массовых мероприятий и национальных празднеств внутри сельского поселения. Она размещается рядом с с. Никольское в лесном массиве.

В зоне отдыха размещается турбаза выходного дня на 135 мест, ипподром, сабантуйное поле, спортивные, физкультурные площадки велосипедная база. Вокруг базы отдыха на базе существующего лесного массива сформирован лесопарк площадью 75,0га. Территория базы отдыха 2,0га.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.6. Культурно-бытовое строительство.

4.6.1. Организация культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Для сельского поселения Никольский сельсовет расчет потребности в объектах культурно-бутового обслуживания был выполнен в разрезе населенных пунктов. Объекты первой ступени – повседневного обслуживания и объекты второй ступени - повседневного и периодического обслуживания рассчитанные в соответствии с республиканскими нормативами и размещены в населенных пунктах сельского поселения и в административном центре сельского поселения. Объекты третьей ступени периодического и эпизодического обслуживания будут размещаться в системе расселения в центре местных систем расселения и в районном центре. Объекты культурно-бытового обслуживания четвертой ступени - эпизодического обслуживания будут размещены в центре района, в центре подсистемы расселения республики – г. Нефтекамске и в столице республики г. Уфе.

4.6.2. Расчет и размещение объектов культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Экспликация существующих объектов культурно-бытового обслуживания.

с.Никольское.

1. Администрация сельского поселения.

7. Администрация СПК «Заря».

5. МБУК «Никольский сельский дом культуры» на 200 мест.

4. Фельдшерско-акушерский пункт.

6. МБУК «Никольская сельская библиотека на 12,тыс.

2. Общеобразовательная школа на 175 учащихся.

3. Детский сад на 25 мест.

8. Отделение связи.

12. Культовое здание (Церковь).

8. Магазин.

9. Магазин Райпо 35,0м2 торг.пл.

10. Магазин «Кузмич»110м2 торг.пл. Мельница.

11. Павильон «Ива» 22,8 м2 торг.пл.

д.Ведресево.

Магазин «Петрович»25,0м2 торг.пл.

д.Кувакино.

Магазин «Петрович»18,0м2 торг.пл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.9.3. Трубопроводный транспорт.

На территории сельского поселения Никольский сельский совет объектов трубопроводного транспорта нет.

4.9.4. Железнодорожный транспорт.

Существующая трасса железной дороги, грузовая станция и железнодорожный вокзал проходит и находятся на территории городского округа. Ранее разработанными проектами (СТП РБ, СТП МР) запроектирована трасса региональной железнодорожной ветки Уфа-Бураево-Нефтекамск-Амзя с выходом на железную дорогу федерального значения Москва-Екатеринбург. Новая трасса примыкает к существующей трассе железной дороги Нефтекамск-Амзя. На землях сельского поселения железнодорожного транспорта.

4.9.5. Водный транспорт.

ОАО «Башкирское речное пароходство» - речной порт «Николо-Березовка», пристань и вокзал находятся рядом с селом Николо-Березовка. Порт поанирует учеличение грузо- и пассажироперевозок. Ранее выполненными проектами предлагалась реконструкция причала и вокзала, а также строительство нового грузового порта в районе нежилого н. пункта Масляный мыс, в 1,5км ниже устья р. Буй. Территорий объектов речного транспорта в границах сельского поселения нет.

4.9.6. Воздушный транспорт.

Аэродром и аэропорт «Нефтекамск» находятся на территории ГО г. Нефтекамск.

Развитие аэропортов в соседних районах, с целью создания модернизированной наземной производственной базы,  в соответствии с современными требованиями и расширении рынка авиационных услуг для выполнения пассажирских рейсов местных авиалиний, сельскохозяйственных, специальных (почвенных, санитарных, ЧС) и грузовых.

Согласно схеме территориального планирования МР проектом предлагается развивать гидроавиацию. Предлагается разместить гидродром в районе речного порта «Николо-Березовка».

На территории, в границах сельского поселения Никольский сельский совет объектов воздушного транспорта нет.

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Подпись и дата

Н – расчетная численность населения;

А – абсолютное значение градообразующей группы;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – удельный вес неработающих женщин в трудоспособном возрасте, население, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n - удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

b - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

m - удельный вес работающих пенсионеров;

Б – удельный вес обслуживающей группы населения;

Данные по различным группам населения.

| Наименование | Сущ. пол. тыс.чел./% | 1оч. тыс.чел./% | Рс тыс.чел./% |
| --- | --- | --- | --- |
| Т – численность населения в трудоспособном возрасте; | 0,59 57 | 58 | 60 |
| а – неработающих женщин в трудоспособном возрасте, население, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве; | 0,01/1,0 | 1,0 | 1,0 |
| b - численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства; | 0,01/0,5 | 1,5 | 2,0 |
| n - численность неработающих инвалидов и лиц, получающих пенсию в трудоспособном возрасте; | 0,01/0,9 | 0,7 | 0,1 |
| б - численность учащихся в трудоспособном возрасте | * |  |  |
| m - число работающих пенсионеров; | 0,01/0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Б – численность обслуживающей группы населения | 0,08/7,3 | 15 | 20 |

Инв.№ подп.

КоммуБ

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.8. Зеленое строительство.

Расчет параметров территорий объектов зеленого строительства и размещение парков, лесо-, лугопарков, зеленые зоны, пояса населенных пунктов, санитарно-защитного озеленения, питомников приводится в нижеследующей таблице.

Санитарно-защитное озеленение составляет от 10 до 50% от общего санитарного разрыва.

Водоохранное озеленение запроектировано вдоль водоемов. Озеленение играет функции защитного озеленения и паркового озеленения.

Озеленение улиц, бульваров, территорий у общественных зданий – зеленые насаждения общего пользования составляют 50-70% территории объектов.

4.10. Инженерная инфраструктура.

4.10.1. Газоснабжение.

Существующее положение

Газоснабжение сельского поселения Никольский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Нефтекамск».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 - плита газовая 4-х конфорочная - 1,5 м3/час;

ВПГ - водонагреватель проточный газовый - 2,0 м3/час;

АОГВ - автоматический отопительный газовый водонагреватель - 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории - промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка - подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.5. Жилищный фонд и жилищное строительство.

4.5.1 Ориентировочный расчет объемов жилищного строительства.

Существующий жилищный фонд района составляет 637,84 т. м2 общей площади, в том числе сельское поселение Никольский сельсовет 15,24 т. м2 общей площади, 2,4% от общего жилфонда района.

Население района существующее 27,99 т. чел., ожидаемое на 1 очередь – 28,8 т.чел., на расчетный срок 29,95 т. чел.

Население сельского поселения Никольский сельсовет существующее 1,44 т.чел., ожидаемое на 1 очередь 1,05 т.чел., на расчетный срок 1,1 т.чел.

Жилищная обеспеченность существующая по району – 22,8 м2/чел., по сельскому поселению 15,0 м2/чел. Оптимистический вариант развития.

Принимаем жилищную обеспеченность на I очередь 25 м2/чел. и на расчетный срок 30 м2/чел.

Ожидаемый жилищный фонд по:

- на 1 очередь 25 м2/чел. х 1,05т.чел. = 26,25 т. м2;

- на расчетный срок 30,0 м2/чел. х 1,1 т.чел. = 33,0 т. м2 общ. пл.

Объемы нового строительства:

- на 1 очередь составят – 11,01 т. м2 общ. пл.;

- на расчетный срок 6,75 т. м2 общ. пл.

Пессимистический вариант развития.

Принимаем жилищную обеспеченность на 1 очередь 20м2/чел., на расчетный срок – 25м2/чел.

Ожидаемый жилищный фонд на 1 очередь:

20м2/чел. х1,05тыс.чел=21,0тыс.м2.

Ожидаемый жилищный фонд на расчетный срок:

25м2/чел. х1,1тыс.чел=27,5тыс.м2.

Объемы нового строительства на 1 очередь составляет 5,76тыс.м2, на расчетный срок 6,5 тыс.м2.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.11.10. Основные направления развития застройки населенных пунктов сельского поселения.

Каркас градостроительной системы – основа устойчивого, жизнеспособного и безопасного развития села, является ведущим структурообразующим элементом и формируется главными транспортными магистралями, узлами и связанными с ними сооружениями районного и общепоселкового значения.

Архитектурно-планировочные решения принятые в проекте продиктованы сложившейся планировочной структурой, зонированием территорий и природно-климатическими условиями. На каркасе градостроительной системы формируются районы многофункциональных зон жилой и производственной застройки, взаимосвязанных между собой системой основных улиц населенных пунктов.

Функциональное зонирование новых селитебных территорий решается в соответствии с действующими земельными отводами и со сложившейся планировочной структурой. Общая композиционная идея селитебной зоны состоит в выявлении пространственной взаимосвязи проектируемой и существующей жилой застройки, зданий и сооружений культурно-бытового, торгового, административного значения, общепоселкового центра, зоны отдыха и релаксации.

Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны подчинена принципу концентрации и развития жилой и общественной застройки вдоль основных транспортных и пешеходных направлений, которые становятся и главными композиционными осями села, связывающими застройку села в единое целое. При формировании архитектурно-планировочной и объемно пространственной композиции новых жилых образований особое внимание уделялось транспортным пешеходным и визуальным связям со сложившейся застройкой в центральной части села и общественным центром села.

Повышение архитектурной выразительности новых жилых образований достигается созданием ансамблей центров и подцентров жилых районов. Индивидуальная застройка решена в виде взаимопересекающихся улиц, которые образуют кварталы, застроенные по периметру малоэтажными блокированными и усадебными домами. Этот этап застройки позволяет создать жителям наиболее благоприятные условия. Существующая сеть основных улиц и дорог сохраняется. Новые жилые образования проектируются небольшими кварталами с частой сеткой жилых улиц и бульваров, что позволяет сохранить единый масштаб населенных пунктов, они имеют гибкую планировочную структуру, способную к изменениям и дальнейшему росту.

Общественная застройка в новых жилых районах формируется на пересечениях основных композиционных осях планировочной системы населенным пунктов.

Основные направления развития застройки населенных пунктов.

-	Если в пределах селитебной территории сохраняются промышленно-коммунальные объекты, то их санитарное состояние должно соответствовать статусу селитебной зоны, масштабу жилой застройки;

-	Использование территорий согласно их функциональному назначению;

-	Размещение нового жилищного строительства как во внутренних районах, так и на новых территориях;

-	Реконструкция центральных районов населенных пунктов.

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Взам. инв.№

При проектировании района и сельского поселения выделен планировочные центры, несущие в себе поселковые функции административного, хозяйственного обслуживания – с. Николо-Березовка, с. Раздолье, с. Никольское.

При создании системы расселения постоянного населения района и сельского поселения проектом предусмотрено развитие сельских населенных мест, расположенных на территории прилегающих к основным осям, а также развитие  производственных комплексов мест отдыха и туризма.

Возрастет численность населения, занятого в обслуживающей отрасли.

Перспективные населенные пункты обеспечены хорошими транспортными связями с центром района, широким выбором мест приложения труда, повышением уровня благоустройства населенных пунктов и культурно-бытового обслуживания населения.

Развитие сети населенных мест производилось с учетом сохранения ценных земель сельскохозяйственного назначения, охраны и сохранения природной среды.

4.11.2. Функциональное зонирование.

Все земли в границах проекта состоят из застроенных территорий и открытых пространств.

Все территории сельского поселения с учетом преимущественного функционального использования подразделяются на следующие зоны:

- зона населенных пунктов;

- зона промышленно-коммунальных объектов;

- зона объектов агропромышленного комплекса;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственных угодий, в том числе зона пашен, зона лугов и пастбищ, зона многолетних насаждений;

- зона лесов, в том числе зона защитных лесов, зона эксплуатационных лесов;

- зона водных пространств;

- зона водоохранных зон и зон береговой полосы;

- санитарно-защитные зоны объектов промышленно-коммунальных, аграрно-промышленного комплекса, инженерно-транспортных коммуникаций;

- зона электромагнитных излучений;

- зона месторождений и горного отвода полезных ископаемых;

- зона луго-, лесопарков и зеленых зон;

- зона рекреационных объектов;

- зона особоохраняемых территорий памятников природы;

- зона объектов культурного наследия.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.3.3. Экспликация существующих сохраняемых, реконструируемых и вновь проектируемых промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий и объектов.

| Номер позиции в плане | Наименование | Параметры | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость | Размер участка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПКЗ-I | Промышленно-коммунальная зона |  | 14,2 |  |
| 3 | Мельница |  | 0,3 | Рек. 1 оч. |
|  | Хлебопекарня |  | 0,1 | 1 оч. |
| 4 | Зерноток , склады |  | 2,4 | Сущ. рек. |
| 8 | Теплицы |  | 6,0 | Сущ. рек. |
| 2 | Машинно-тракторные мастерские, АГЗС, АЗС |  | 3,0 | Сущ. |
| 21 | Автостоянка |  | 0,5 | Нов стр. 1 оч. |
| 1 | Кладбище |  | 0,7 | Сущ. закр. |
| 9 | Пункт приема вторсырья | об | 0,5 | 1 оч. |
|  | Мусоросортировочная, мусоропогрузочная станция | 1об | 0,7 | 1 оч. |
| 10 | Магазин «Кузьмич» | 11,2м2 т.пл. |  | Сущ. |
| 20 | ЖЭУ | 1об |  | 1 оч. |
|  | Диспетчерский пункт | 1об |  | 1 оч. |
|  | Производственный участок | 1об |  | 1 оч. |
| 13 | Похоронные бюро | 1об |  | 1 оч. |
| ПКЗ-II | Промышленно-коммунальная зона |  | 11,5 |  |
| 5 | Фермы КРС | 1500гол |  | Рек. 1 оч. |
|  | Молочно-товарная ферма | 500гол |  | Рек. 1 оч. |
|  | Конеферма | 100гол |  | 1 оч., рс |
| ПКЗ-III | Промышленно-коммунальная зона |  | 1,1 |  |
| 14 | Фермы КРС | 100гол | 1,0 | 1оч, рс |
| 15 | Пункт приема вторсырья | 1 об | 0,1 | 1оч |
| ПКЗ-IV | Промышленно-коммунальная зона |  | 1,1 |  |
| 16 | Фермы КРС | 100гол | 1,0 | 1оч, рс |
| 17 | Пункт приема вторсырья |  |  | 1оч |
| ПКЗ-V | Промышленно-коммунальная зона |  | 2,0 |  |
| 18 | Фермы КРС | 100гол | 1,0 | рс |
| 19 | Фермы водоплавающей птицы | 500гол | 1,0 | Персп. |
| 7 | АЗС, АГЗС |  |  | Сущ. |
| 12 | Проектируемые кладбища |  |  | Проект |

4.3.4. Расчет и размещение территорий промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

| Наименование | В черте н.пунктов | Вне границ н. пунктов | Всего по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ | Пр | Сущ | Пр | Сущ | Пр |
| промышленно-коммунальные, в т.ч. | - | - | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| Кладбище | - | - | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Свалки, скотомогильники | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Сельскохозяйственные объекты (в т.ч. теплицы) | - | - | -11,5 | 28,5 | 11,5 | 28,5/7,0 |
| Итого | - | - | 14,8 | 32,0 | 14,8 | 32,0 |

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
| Овощи открытого грунта | 61,0 |
| Плодовоягодные сады | 71,0 |

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

4.3.2. Агропромышленный комплекс.

Агропромышленный комплекс муниципального района значительный сектор экономики муниципального образования. Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности района и обладает хорошим потенциалом для развития. В муниципальном районе функционирует 11 СПК, 3 общества с ограниченной ответственностью и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» позволило повысить производственные показатели в животноводстве, внедрить новые технологии, приобрести племенной и продуктивный скот, обновить парк сельскохозяйственной техники.

Преобладание в районе дерново-подзолистых, серых лесных и слабо подзолистых песчаных почв, не позволяет получить высокие урожаи в растениеводстве.

Поэтому в агропромышленном комплексе рекомендуется развивать животноводство.

В последние годы увеличивается и в проекте предлагается увеличение количества хозяйств, занимающихся нетрадиционными для района отраслями животноводства: разведение гусей, перепелок, коз, производство козьего кумыса, разведение лошадей башкирской породы и производство кумыса.

В целом по району в проекте предложения по животноводству определялись исходя из современного состояния животноводства и предложений республиканской целевой программы.

На 1 очередь проекта предлагается довести содержание скота на фермах до проектной емкости ферм, а на расчетный срок проекта рекомендуется расширение ферм за счет строительства новых корпусов.

Часть ферм, которые в настоящее время размещаются с нарушением санитарных требований – находятся в непосредственной близости от жилой застройки или в водоохраной зоне поверхностных водоемов проектом предлагается к реконструкции: уменьшению проектной емкости ферм, обвалование, сооружение навозохранилищ; перепрофилирование: перевод молочно-товарных, свинотоварных ферм на новые территории с соблюдением санитарных разрывов до жилой застройки и в дальнейшем использовать корпуса существующих ферм для размещения конеферм; вынос существующих ферм за пределы жилой застройки и водоохранных зон при невозможности применения 2-х первых мероприятий.

В сельском поселении Никольский сельсовет основным предприятием агропромышленного комплекса является СПК «Заря».

В сельского поселении предлагается развивать существующие фермы путем повышения емкости. Ферму крупного рогатого скота предлагается увеличить с 1412 голов до 1500 голов, молочно-товарную ферму увеличить с 26 голов до 500 голов, расширить существующие предприятия: машинно-тракторный парк, сельское хозяйство. Разместить конеферму на 100 лошадей.

В д. Апасево проектом предлагается разместить ферму КРС на 100 голов.

В д. Ведресево предлагается разместить ферму КРС на 100 голов, в д. Биктимирово – ферму КРС на 100 голов, фермы предназначены для откорма молодняка. В д. Биктимирово также предлагается фермы водоплавающей птицы, если организовать пруд на р. Калмаш, ниже фермы КРС.

В сельском поселении предлагается также развивать садоводство. Под садоводство отведено 60,0га рядом с прудом на р.Калмаш, в северной части сельского поселения, а также 12,0га, южнее д.Ведресево. Между д.Ведресево и с.Никольское вдоль р.Калмаш предлагается разместить участок 48,0га для выращивания овощей и югозападнее теплиц, 16,0га, овощи открытого грунта в с.Никольское.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Малое и среднее предпринимательство.

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики района. Малые предприятия создадут новые рабочие места.

Складское хозяйство.

Заготовка, хранение сельскохозяйственной продукции осуществляется организациями и предприятиями, располагающими материально-технической базой, основу которой составляет складское хозяйство.

Наиболее значительную отрасль хранения сельскохозяйственной продукции представляют элеваторы, которые обслуживают район.

Заготовка, хранение и торговля сельскохозяйственной продукцией в системе потребительской кооперации осуществляет значительный объем продукции и основной объем торговли на селе.

Сеть заготовительных пунктов пищевой отрасли потребительской кооперации представлена:

- общетоварными складами и распределительными  холодильниками;

- овоще-, фруктохранилищами, картофелехранилищами;

- пунктами приема вторсырья, которые предлагается разместить в селе Новый Каинлык и в других центральных усадьбах сельских поселений и районах центра.

Для определения размеров складов и складских территорий выполнен расчет потребности складов и хранилищ, площадь и размер земельных участков по сельскому поселению Никольскийс/с, размещаются в с. Никольский.

Есть существующие склады (зерно, овощи).

| Наименование | Плащадь складов, м2 | Территория, га |
| --- | --- | --- |
|  | Норма | 1 оч, | рс | Норма | 1 оч, | рс |
| Продовольственных товаров | 77 | 80 | 85 | 310 | 325 | 341 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 228 | 239 | 740 | 777 | 814 |
| Холодильники распределительные | 27 | 28 | 30 | 130 | 136 | 143 |
| Фруктохранилище | 17 | 18 | 18 | 1300 | 1365 | 1430 |
| Картофелехранилище | 57 | 60 | 62 |  |  |  |
| Овощехранилище | 54 | 56 | 59 |  |  |  |
| Склады строительных материалов | - | - | - | 300 | 315 | 330 |
| Склады твердого топлива | - | - | - | 300 | 315 | 330 |
| Итого |  | 470 | 493 |  | 3233 (0,32га) | 3388 (0,34 га) |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

- реализация четырех приорететных национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

Приоритетной линией этих программ является формирование условий для самодостаточного функционирования и развития территории района и как следствие повышение уровня и качества жизни населения.

В ближайшие годы перед районом стоит задача продолжить реформы в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.

Перспективным направлением развития хозяйственной деятельности муниципального образования представляется расширение экономической базы и хозяйственного ареала экономической деятельности. При поддержке со стороны администрации муниципального образования малое предпринимательство и самозанятость населения могут стать привлекательными для местной инициативы сферами экономической деятельности, результатом которого станет производство общественно значимых товаров и услуг, что приведет к увеличению доходной части местного бюджета.

Социально-экономическое положение в Краснокамском районе является стабильным. Очень большое внимание уделяется в районе социальной сфере. Работа по обеспечению социальной защиты различных слоев населения ведется систематически через реализацию целого ряда социальных программ. Нефтяная отрасль остается главной составляющей в объеме промышленного производства района. Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли важна государственная поддержка сельского хозяйства путем реализации намеченных программ.

Целенаправленная, взаимоувязанная и согласованная реализация задач позволит добиться сохранения устойчивых темпов экономического роста, повысить эффективность функционирования хозяйственного комплекса района и создать основные предпосылки для перехода экономической системы на более высокий уровень развития.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Из бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в сумме 26,7 млн. рублей. Из них, дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности составили – 22,8 млн. рублей (85,4 процента), субвенции бюджетам сельских поселений сложились в сумме 772,3 тыс. рублей (или 2,9 процента от общего объема межбюджетных трансфертов), иные межбюджетные трансферты – 3,1 млн. рублей (11,6 процента).

Превышение расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан над доходами (дефицит) на 1 января 2010 года составило 1,0 млн. рублей.

За 2009 доходы от приносящей доход деятельности исполнены в  размере 73,5 млн. рублей, в структуре указанных доходов на долю рыночных продаж товаров и услуг приходится 16,6 процента или 12,2 млн. рублей, на долю безвозмездных поступлений учреждениям, находящимся в ведении местного самоуправления, приходится – 83,4 процента или 61,3 млн. рублей.

Расходование указанных средств осуществлялось в соответствии с генеральными разрешениями, оформленными главными распорядителями средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан в установленном порядке, согласно утвержденным сметам доходов и расходов по приносящей доход деятельности получателей средств бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

Инвестиционная деятельность.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан в 2008 году инвестиции в основной капитал составили 2067,6 млн. рублей или 186,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах (950,6 тыс. руб. в 2007 г.), с учетом организаций, зарегистрированных в Уфе, но осуществляющих строительство в районе, в том числе: ОАО АНК «Башнефть» - 924,63 млн. руб.

Научные исследования и разработки, инновационная и инвестиционная деятельность, изобретения проводятся ОАО «АНК «Башнефть». Инвестиции по крупным и средним предприятиям и организациям, зарегистрированным на территории района и отчитывающимся в районную статистику, составили 46,04 млн. руб. или 2,2% от общего объема инвестиций.

В 2009 году инвестиции в основной капитал составили 998,8 млн.рублей или 49,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Такое снижение объясняется реорганизацией предприятий нефтяной отрасли.

Концепция развития муниципального района.

В настоящее время стратегические направления и приоритеты социально-экономического развития района определяют:

- ежегодные послания Президента Республики Башкортостан народу и Государственному Собранию – Курултаю - Республики Башкортостан;

- прогноз социально-экономического развития Муниципального района Краснокамский район на 2007 год и на период до 2009 года;

- Программа государственной поддержки малого предпринимательства в районе;

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.2. Основные  тенденции и этапы экономического развития. Инвестиционная политика.

Анализ и оценка социально-экономического развития района.

Доходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год сложились в сумме 426,6 млн. рублей, что составило 98,5 процентов к годовому плану.

За 2009 год удельный вес налоговых доходов в структуре доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составил 22,7 процента (96,8 млн. рублей), неналоговых доходов – 5,4 процента (23,0 млн. рублей), безвозмездных поступлений – 71,9 процентов (306,8 млн. рублей).

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан явились: налог на доходы физических лиц – 76,0 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, налоги на совокупный доход – 3,0 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12,9 процентов.

Основную долю поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан составляют доходы, администрируемые Администрацией муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан – 72,4 процента от общего объема поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, межрайонной ИФНС России № 29 по Республики Башкортостан – 22,5 процента, Комитет по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Краснокамскому району – 3,8 процента.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан из бюджетов других уровней составил 306,9 млн.рублей, из них субсидии – 83,0 млн. рублей (или 27 процента от общего объема финансовой помощи), субвенции – 144,5 млн. рублей (47,1 процента), дотации – 63,9 млн. рублей (20,8 процента), иные межбюджетные трансферты – 0,6 млн. рублей (0,2 процента), прочие безвозмездные поступления – 14,9 млн. рублей (4,9 процента).

Финансирование расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан осуществлялось в соответствии с Решением Совета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан «О бюджете Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2009 год», в соответствии со сводной бюджетной росписью, с четом внесенных изменений.

Расходы бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан за 2009 год составили 427,6 млн. рублей, или 98,4 процента к уточненному плану. В функциональной структуре расходов бюджета Муниципального района Краснокамский района Республики Башкортостан наибольший удельный вес составили расходы на образование – 53,1 процента общих расходов бюджета, здравоохранение, физическую культуру и спорт – 11,0 процентов, на предоставление межбюджетных трансфертов – 6,2 процентов. Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации составили 2,9 процента от общего объема расходов бюджета Муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, расходы на общегосударственные вопросы – 4,4 процента, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,0 процента, социальную политику – 3,1 процента, национальную экономику – 16,0 процентов.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта путем сохранения существующих и строительства новых объектов физической культуры и спорта.

В транспортной инфраструктуре - создание условий для обеспечения

единого экономического и транспортного пространства, свободы перемещения населения и товаров по району и за его пределы путем сохранения и модернизации существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры между населенными пунктами в границах муниципального района.

В инженерной инфраструктуре - предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

1. Создание новых, сохранение и модернизация существующих базовых объектов электро- и газоснабжения поселений.

2. Развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

3. Проведение целенаправленной энергоресурсосберегающей политики на объектах инженерной инфраструктуры и на системах инженерных коммуникаций.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1. Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недр, почв.

2. Сохранение и приумножение биологического и ландшафтного разнообразия.

3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Документом территориального планирования функциональных образований является и генеральный план сельского поселения.

Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для установления и изменение границ муниципальных образований в установленном порядке.

Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения осуществляется в границах поселения. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории поселения и к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

Основные задачи решаемые генеральным планом сельского поселения:

- увеличение инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- развитие аграрно-промышленного комплекса сельского поселения;

- создание мест приложения труда;

- усовершенствование планировочной структуры сельского поселения, формирование природного экологического каркаса, призванного защитить территории сельского поселения от неоправданного вмешательства и освоения;

- определить направление территориального развития населенных пунктов сельского поселения;

- создание устойчивого транспортного и инженерного каркаса;

- охрана окружающей среды;

- создание комплексной, доступной системы культурно-бытового и социального обслуживания.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

ройки. Со стороны жилой застройки размещаются предприятия имеющие санитарные зоны 50-100 метров, затем предприятия имеющие санитарные зоны 100-300 метров, а  затем 300-500 метров и более.

Между жилой застройкой и промышленно-коммунальной зоной предлагается организовать санитарно-защитное озеленение.

4.11.4. Система рекреационных зон.

В схеме территориального планирования района выделено несколько рекреационных местностей (зон): преимущественно длительного отдыха, кратковременного отдыха, детского отдыха, преимущественно санаторного лечения. Проектируемые рекреационные местности создаются на базе природно-рекреационных ландшафтов (долины рек, лестные участки), чтобы  удовлетворить разнообразные потребности людей в сфере рекреации. Был использован также и такой немаловажный фактор – это использование существующих населенных пунктов для рекреационных целей, использование части строительного фонда (в частности восстановление и сохранение жилых строений в живописным местностях, использование существующей сети дорог, сетей электропередач, что создает определенную экономическую выгоду и способствует интересам сохранения природы. Система рекреационных образований обладает большой гибкостью и разнообразием, учитывает развитый комплекс различных интересов людей, разные сочетания форм рекреационной деятельности, разные условия географической ситуации.

Была выполнена дифференциация территории района по видам ее использования:

- рекреационные зоны района, в которые входят территории размещения мест отдыха и лечения, благоприятные по своим природно-климатическим и лечебным факторам для санаторного и оздоровительного отдыха, территории благоприятные для организации зон массового кратковременного и длительного отдыха населения района и приезжих, территории зеленых насаждений рекреационного назначения (курортные парки, лесопарки и др).

- зоны отдыха для взрослых и детей вблизи населенных пунктов не курортного профиля

- селитебная зона района, в которую входят сельские населенные пункты, сельскохозяйственные производственные комплексы, а также сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, огороды, сады).

- зеленая зона района, которая обеспечивает необходимую санитарно – гигиеническую среду для рекреационных и градостроительных образований района и служащая местом отдыха населения района в условиях естественной природы (леса, сады, луга, лесохозяйственные территории, лесозащитные полосы и др).

- коммунально-промышленная или коммунально-хозяйственная зона, в которой размещаются промышленные предприятия, базы стройиндустрии, объекты внешнего транспорта, централизованные объекты инженерного оборудования района (водозаборные сооружения, очистные сооружения, полигоны ТБО и т.д.).

Курортная зона создавалась на территориях обладающих природными рекреационными факторами с наиболее благоприятными микроклиматическими и ландшафтными характеристиками. Зона расселения обслуживающего персонала и предприятий по обслуживанию рекреационных зон выделялись на расстоянии 15ти минутной транспортной доступности мест отдыха.

Зоны промышленно – коммунальных и коммунально-хозяйственных объектов размещались на неблагоприятных в ландшафтном отношении территориях, зритель-

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.10.9. Санитарная очистка территории.

В задачи санитарной очистки входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории населенных пунктов;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем раз в 1-2 дня.

| Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходов, т/год |
| Жидкие из выгребов | 0,5 | 2000л | 1000т.л. |
| Твердые от жилых и общественных зданий, не оборудованных водопроводом и канализацией | 1,1 | 300 | 0,33т.т. |
| Смет с твердых покрытий улиц и площадей |  | 5-15кг 8-20л | 3,5т.т. 5600т.л. |

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с минимальными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и учитывается решением местных административных органов.

В число объектов обязательного обслуживания спец автохозяйств включают жилые здания, предприятия торговли, общественного питания, предприятия бытового обслуживания, детские сады, школы и другие объекты.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся  в стандартные контейнеры.

1,1 т. чел х 50 кг/га = 0,06 т.т.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику  согласованному жилищной организацией и утвержденному транспортной  организацией, осуществляющий их вывоз, а также по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритных отходов на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, не содержит примесей. Для сбора пищевых отходов используют специальные пищевые сборники.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.9. Развитие транспортной инфраструктуры.

Транспортный комплекс Краснокамского района является частью транспортной сети северо-западной части и всей территории Республики Башкортостан. Транспортный раздел в схеме территориального планирования разработан на основе плановых статистических данных, представленных службами района и министерством строительства, архитектуры и транспорта. В проекте использованы материалы ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

- Карта – схема существующей транспортной сети автомобильных дорог Краснокамского района.

- Карта – схема перспективной сети автомобильных дорог Краснокамского района

- Схема развития инженерно – транспортной инфраструктуры по проекту ЗАО «Ленпромстройпроект» 2010 года.

- Карта развития транспортной инфраструктуры по проекту ООО «Институт строительных проектов» 2009 года.

Основные задачи данного раздела – анализ современного состояния транспортного обеспечения района, доступности основных объектов, выявление проблем и недостатков транспортного обслуживания района, а также определение перспективных связей с учетом развития промышленного, сельскохозяйственного производства, рекреационной отрасли, обеспечения комфортного проживания населения в каждом населенном пункте, обеспечения устойчивых и безопасных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. В проекте определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений. Транспорт оказывает влияние на развитие любой отрасли народного хозяйства и определяет в значительной степени условия жизни и отдыха населения. Транспорт обслуживает население внутри района, осуществляет внутри района перевозки, а также межрайонные перевозки грузов и пассажиров. Транспорт связывает район с другими районами республики с соседними областями, регионами, базируется на сочетании интересов внутри районных и межрайонных транспортных связей.

Транспорт рассматривается в 2-х направлениях – как самостоятельная отрасль градостроительного значения и как один из важнейших элементов инженерного оборудования территории района.

Начертание транспортной сети определилось в результате последовательного размещения проектируемых промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов лечебно – оздоровительных, отдыха, туризма и расселения населения.

Основой организацией транспортной структуры района является взаимосвязь межрайонных транспортных связей с системой внутрирайонных дорог. Межрайонные связи осуществляются различными видами транспорта.

В проекте схемы территориального планирования предложены новые трассы для усилия внутрирайонных, межрайонных связей.

Разработана единая схема транспортного обслуживания района, где предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, учитывающая наиболее полное использование существующих транспортных путей и сооружений. На территории района предполагается дальнейшее развитие автомобильного и трубопроводного транспорта, предложены новые решения по использованию воздушного, речного и железно – дорожного транспорта.

Определена очередность строительства новых участков дорог и объектов транспорта, их реконструкции основывались на размещении проектируемых и развитии существующих предприятий, объектов народного хозяйства, зон рекреации.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Р=, где

Т - производительность смены, час;

Тпз - время затраченное в гараже, подготовительные операции, час;

Т0 - время затраченное на путевые пробег ( от гаража до место работы и обратно),час;

Тпог - производительность погрузки, час;

Траз- производительность разгрузки, час;

Тпрб- время затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Парт=, =3 рейса

Парт = 3х40=120м2=0,12т.м3

М=20,7/365*0,12*0,8=1 мусоровоз

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов подлежащих регулярному обслуживанию. Составление маршрутов сборы и графиков движения выполняется по отдельному проекту. «Генеральная схема санитарной очистки населенного пункта».

Организация, занимающаяся вывозом мусора на текущий год – ООО «Благоустройство +» г.Нефтекамска. всего за год вывезено 220м3. Утилизация производится на полигоне ООО «БЭС союз»

Скотомогильники.

В границах сельского поселения имеется 1 существующий скотомогильник. Проектом предлагается закрыть существующий скотомогильник, территорию скотомогильников рекультивировать до конца 2015 года.

Проектируемый скотомогильник, один на район размещается рядом с существующим полигоном.

4.10.10. Расчет территорий под размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Вновь проектируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в промышленно-коммунальных зонах и общественных центрах. Территории под их размещение учтены в балансе этих зон и центров. Существующий полигон находится на территории СП Кариевский сельсовет. Рядом же размещается проектируемый скотомогильник.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Магазин «Петрович» | 18м2т.пл. | 0,05 | Сущ. |
| 33 | Блок обслуживания |  | 0,1 | проект 1оч |
|  | - филиал банка - отделение связи - опорный пункт полиции | 1об 1об 1об |  |  |
| СЦ-1 | Специализированный центр |  | 2,0 | проект 1оч |
| 34 | - лыжная, велосипедная база |  |  |  |
|  | - стадион |  |  |  |
|  | - физкультурно-спортивные площадки |  |  |  |
|  | д. Биктимирово |  |  |  |
| ОПЦ-5 | Общепоселковый центр |  |  |  |
| 35 | Семейный дом |  |  | проект 1оч |
|  | - досуговые помещения | 5 м2 пл п |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | 10м2 торг пл |  |  |
|  | - физкультурные площадки |  | 0,1 |  |
| СЦ-2 | Специализированный центр |  |  | 1 оч, рс |
|  | Зона сабантуя |  |  |  |
| 36 | Турбаза выходного дня | 135 мест | 2,0 |  |
| СЦ-3 | Специализированный центр |  | 0,5 | Рс персп. |
| 37 | Придорожный комплекс |  |  |  |
|  | - Гостиница | 10 мест |  |  |
|  | - Кафе | 10 п мест |  |  |
|  | - АЗС, АГЗС, СТО | * |  | Сущ. |
|  | - Стоянки | 10маш |  |  |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Семейный дом |  | 0,2 | проект 1оч |
|  | - клуб - библиотека - помещения досуга - интернет-центр - спортивно-тренажерный зал - кафе с видеозалом - сауна | 10 мест 1,0 тыс томов 15 м2 общ пл 20 м2 общ пл 6 п мест 2 п мест |  |  |
|  | - физкультурно-спортивные площадки |  | 0,10 |  |
| 25 | Блок обслуживания |  | 0,1 | проект 1оч |
|  | - комплексный приемный пункт бытового обслуживания, прачечная самообслуживания - опорный пункт полиции | 2 р мест 2,6кг белья/см 1 об |  |  |
| ПЦ-3 | Подцентр жилого района |  | 0,8 |  |
| 26 | Лечебно-социальный центр |  | 0,1 | проект 1оч |
|  | - фап - аптечный пункт - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об 1 об 1 об |  |  |
| 27 | Детский сад с начальной школой | 7 мест 20уч | 0,5 | проект 1оч |
| 28 | Блок обслуживания |  | 0,1 | проект 1оч |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | 15м2 торг пл |  |  |
|  | - филиал банка | 1 об |  |  |
|  | - отделение связи | 1 об |  |  |
|  | - площадки отдыха физкультурные |  | 0,1 |  |
|  | Д. Кувакино |  |  |  |
| ПЦ-4 | Подцентр жилого района |  |  |  |
| 29 | Детский сад с начальной школой | 10 мест/35уч | 0,4 |  |
| 30 | Семейный дом | 0.1 |  |  |
|  | - клуб - библиотека - помещения досуга - кружковые - интернет-центр - спортивно-тренажерный зал - сауна - кафе | 20 мест 2,0 тыс томов 20 м2 общ пл 5пос 40 м2 общ пл 2п места 10 п мест |  |  |
|  | - физкультурно-спортивные площадки | 0,12 |  |  |
| 31 | Блок обслуживания |  | 0,1 | проект 1оч |
|  | - магазин товаров повседневного спроса - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - прачечная самообслуживания - химчистка самообслуживания | 55м2 торг пл 2р места 4,8кг белья/см 0,6кг белья/см |  |  |
| ОПЦ-4 | Общепоселковый центр |  |  |  |
| 32 | Лечебно-социальный центр | 1об |  | 1оч |
|  | - фап с аптечным пунктом - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1об 1об |  |  |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Дом семейного досуга |  | 0,1 | 1оч |
|  | - клуб | 50 мест |  |  |
|  | - помещения досуга | 35м2 пл пола |  |  |
|  | - кафе | 15 мест |  |  |
|  | - танцпол | 10 пар |  |  |
|  | - спортивно-тренажерные залы | 30м2 пл пола |  |  |
|  | - ДЮСШ | 15 м2 общ пл |  |  |
|  | - спортивно-физкультурные площадки |  | 0,4 |  |
| 17 | Рынок | 50м2 т.пл. | 0,1 | 1оч |
| 18 | Дом быта |  | 0,1 | 1оч |
|  | - комплексный приемный пункт бытового обслуживания | 2 раб м |  |  |
|  | - прачечная самообслуживания | 12 кг белья/см |  |  |
|  | - химчистка самообслуживания | 0,7 кг вещей |  |  |
|  | - сауна | 4 п мест |  |  |
| 19 | Торговый комплекс |  | 0,1 | 1оч |
|  | магазин товаров повседневного спроса | 100 м2 торг пл |  |  |
|  | - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  |  |
|  | филиал банка | 1 об |  |  |
|  | д.Апасево |  |  |  |
| ОПЦ-2 | Общепоселковый центр |  | 1,0 |  |
| 20 | Начальная школа с детским садом | 20уч/5мест | 0,5га | рс |
| 21 | Лечебно-социальный центр |  |  |  |
|  | - фап с аптечным пунктом - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1об 1об |  |  |
| 22 | Сельский дом культуры – семейный дом |  | 0,2 |  |
|  | - семейный дом - клуб - помещения досуга - кружковые - интернет центр - библиотека - спортивно-тренажерные помещения - кафе, видеозал | 10мест 35м2 пл пол 10 м2 общ пл 1,0 т.т. 20 м2 пл пола 5 п мест |  |  |
| 23 | Блок обслуживания |  | 0,1 | рс |
|  | - магазин товаров повседневного спроса - опорный пункт полиции - отделение связи, филиал банка - прачечная самообслуживания - комплексный приемный пункт бытового обслуживания - сауна | 110 м2 торг пл 1 об 1 об/1об 2,4кг белья 2 р мест 2 п мест |  |  |
|  | - физкультурные площадки |  | 0,11 |  |
|  | д.Ведресево |  |  |  |
| ОПЦ-3 | Общепоселковый центр |  | 0,5 |  |
| 13 | Магазин «Петрович» | 25,0м2т.пл. | 0,10 | Сущ. |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.6.3. Экспликация существующих сохраняемых и вновь проектируемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

| № п/п | Наименование | Параметры | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость | Территория, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Никольское |  |  |  |
| ПЦ-1 | Подцентр жилого района |  | 0,5 |  |
| 38 | Блок обслуживания |  |  | рс |
|  | - гостиница | 10 мест |  |  |
|  | - видеозал | 20 мест |  |  |
|  | - отделение связи | 1об |  |  |
|  | - филиал банка | 1 об |  | рс |
|  | - опорный пункт полиции | 1 об |  | рс |
|  | - кафе | 10 мест |  | рс |
| 39 | Блок обслуживания |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | 10 м2 торг пл |  | рс |
|  | Специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  | рс |
| ОПЦ-1 | Общепоселковый центр |  | 3,3 |  |
| 1 | Администрация сельского поселения |  |  | 1оч |
| 2 | Общеобразовательная школа | 175уч. | 1,5 | Сущ. рек. |
|  | Специализированный класс | 30уч. |  |  |
| 3 | Детский сад | 25мест | 0,3 | Сущ. рек. |
| 4 | Лечебно-социальный центр |  | 0,4 | 1оч |
|  | - амбулатория | 15коек/30пос |  | 1об |
|  | - аптека с придаточным пунктом молочной кухни | 20м2 |  | 1оч |
|  | - отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  | 1оч |
|  | - специализированное отделение социального медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 об |  | 1оч |
| 40 | Гостиницы | 10мест |  | рс |
| 5 | МБУК сельский дом культуры | 200 мест |  | Сущ. рек. 1оч. |
|  | - помещения досуга | 35м2 пл пола |  |  |
|  | кружковые |  |  |  |
|  | дом детского творчества | 20 мест |  |  |
|  | физкультурно-тренажерные помещения | 70 м2 торг пл |  |  |
|  | бассейн | 50 м2 пл зерк. воды |  |  |
|  | кафе | 15 п мест |  |  |
| 6 | Сельская библиотека | 12,1т.т |  | Сущ. |
| 7 | Администрации СПК «Заря» | 1 об |  | Сущ. |
| 8 | Отделение связи | 1 об |  | Сущ. |
| 9 | Магазин райпо | 35 м2 торг пл |  | Сущ. |
| 11 | Павильон «Ива» | 22,8 м2 торг пл |  | Сущ. |
| 12 | Культовые здания (церковь) | 1об | 0,1 | Сущ. |
| 15 | Отделение милиции | 1об |  | 1оч |
|  | Спортивные физкультурные площадки |  | 0,1 | 1оч |
| ПЦ-2 | Подцентр жилого района |  | 0,8 |  |

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.3.4. Расчет и размещение территорий промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

| Наименование | В черте н.пунктов | Вне границ н. пунктов | Всего по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ | Пр | Сущ | Пр | Сущ | Пр |
| промышленно-коммунальные, в т.ч. | - | - | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,5 |
| Кладбище | - | - | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Свалки, скотомогильники | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| Сельскохозяйственные объекты (в т.ч. теплицы) | - | - | -11,5 | 28,5 | 11,5 | 28,5/7,0 |
| Итого | - | - | 14,8 | 32,0 | 14,8 | 32,0 |

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
| Овощи открытого грунта | 61,0 |
| Плодовоягодные сады | 71,0 |

4.4. Прогноз численности населения. Система расселения. Изменения в структуре занятости.

4.4.1. Прогноз численности населения.

При определении прогнозной численности населения на 1 очередь и на расчетный срок, учитывалась реальная динамика демографических процессов в предшествующий период и возможное ее изменение ее в будущем, а также влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые могут иметь место в прогнозируемом порядке.

Н = Нф(1+)t,

Нф - фактическая численность населения в районе, тыс.чел.

Нф = 27,99.

Р - коэффициент среднегодового ее естественного прироста, %.

m – коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции, %.

t – расчетный период прогноза, лет.

t  1 очередь – 2025 год.

t расчетный срок – 2040 год.

= 0,278 определен средний показатель по району (СТП МР район).

Н1оч = 27,99 (1+)10 = 28,8 тыс.чел.

Нрс = 27,99 (1+)25 = 29,95 тыс.чел.

Взам. инв.№

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

но изолированных от рекреационных зон. Между различными функциональными зонами предусмотрены необходимые санитарно - защитные разрывы.

При проектировании новых мест отдыха и лечения между селитебной и рекреационной зоной разрывы составляют 1000 м, в условиях реконструкции – 100 м. При выделении зеленой зоны рекреационного образования или объектов стремились в созданию непрерывного, единого озелененного пространства, обеспечивая тесную их связь с природным окружением.

Территории еженедельного посещения включают объекты кратковременного отдыха без ночлега и с ночлегом (1-2 дня), объекты ближнего туризма, пляжные комплексы, охотничьи и рыболовные базы, коллективные сады, сложившиеся центры дачного отдыха и т.п., размещаемые преимущественно в зеленой зоне ядра групповой системы населенных муст. Максимальные затраты времени на передвижение отдыхающих принимаются 20-30мин.

Территории длительных и смешанных видов рекреации, включающих учреждения длительного отдыха и санаторного лечения, места кратковременного отдыха автотуристов, объекты дальнего туризма, участки размещения «второго жилища» и т.п., расположенные в пределах внешней зоны групповой системы населенных мест. Максимальные затраты времени на передвижение отдыхающих должны составлять не более 1 часа.

Территории длительных видов рекреации и курортного лечения, включающие учреждения и комплексы учреждений санаторно-курортного лечения, длительного отдыха, туризма, автотуризма, размещенные за пределами внешней зоны групповой системы населенных мест; на данных территориях формируются рекреационные образования межселенного значения. Затраты времени на передвижение отдыхающих к нему могут составлять свыше 1 часа.

Рекреационные территории различного назначения объединяются системо-образующими связями (пешеходными, транспортными дорогами; туристическими трассами, сетью культурно-бытовых объектов и т.п.) с населенными пунктами и между собой в подсистемы (зоны, местности) и в единую рекреационную систему группы населенных мест. С учетом местоположения, вида и группировки природных ресурсов осуществлено функциональное зонирование рекреационной системы с выделением:

- рекреационной зоны, предназначенной для размещения зон отдыха, комплексом и отдельных учреждений санаторного лечения, отдыха и туризма, а также включающие места кратковременного отдыха в зеленой зоне, населенные пункты рекреационного профиля и т.п;

- зоны природных ландшафтов, включающие территории малоизменной природы, природный парк, участки сельскохозяйственных угодий и т.п. В зону природных ландшафтов включены территории, резервируемые для целей перспективного развития рекреации и курортного лечения, так как проектируемая территория – район сложного народно – хозяйственного развития;

- зоны обслуживания, включающие места расселения обслуживающего персонала, объекты коммунально-хозяйственного назначения, участки парниковых хозяйств, обеспечивающих нужды отдыхающих и т.п.

Расчет потребности в учреждениях рекреации местного значения произведен на проектную численность района в соответствии с нормами и рекомендациями СНиП 2.07.01-89* «Районная планировка»; рекомендации по проектированию (ЦНИИП градостроительства, М., 1980 г); Справочника проектировщика «Район-ная планировка « М., Строиздат, 1986 г).

4.10.2.Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Никольский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан осуществляется от небольших котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от небольших индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Параметры функциональных зон по сельскому поселению (проектное решение).

| Наименование зон | Параметры, га |
| --- | --- |
| Зона населенных пунктов | 0,35 |
| Зона промышленно-коммунальных объектов | 0,01 |
| Зона сельскохозяйственных объектов | 0,02 |
| Зона внешнего транспорта | 0,17 |
| Санитарно-защитные зоны от внешнего транспорта | 0,33 |
| Охранные зоны инженерных коммуникаций | 0,04 |
| Санитарно-защитные зоны трубопроводов | 0,33 |
| Санитарно-защитные зоны от объектов | 0,05 |
| Охранная зона ЛЭП | 0,44 |
| Зона сельхозугодий | 4,58 |
| Зона зеленых насаждений (лесолугопарки) | 0,18 |
| Зона полезных ископаемых | 0,27 |
| Зона водного фонда | 0,04 |
| Зона водоохранная | 0,5 |

4.11.3. Размещение производств.

Промышленные предприятия района развиваются в основном в пределах существующих границ предприятий. Их развитие связано с обновлением основных фондов, внедрением новых технологий. Новые предприятия размещаются в небольшом количестве, производство их связано с перерабатыванием и хранением сельскохозяйственной продукции: предлагается развить сеть пасек и цехов по расфасовке меда, предлагаются мелкие цеха по переработке и расфасовке лекарственных трав, предприятия по переработке овощей, молока, мяса. Размещаются также предприятия строительной индустрии на базе месторождений по производству строительных материалов, предлагается развитие предприятий коммунального назначения.

По предприятиям агропромышленного комплекса: наращивание численности скота на существующих формах, восстановление, реконструкция заброшенных форм, их перепрофилирование. В растениеводстве предлагается сделать ударение на увеличение кормовой базы.

В сельском поселении предлагается также реконструкция и расширение существующих предприятий производственно-коммунального назначения и объектов агропромышленного комплекса и новое размещение объектов связанные с переработкой и выращиванием продукции сельского хозяйства, объектов коммунального назначения и объектов транспорта. Эти мероприятия предложены с целью занятия проживающего населения в сельском поселении и на ожидаемый прирост трудоспособности населения.

В сельском поселении выделены, четко сформированы промышленно-коммунальные зоны или на базе существующих объектов или вновь формируемые. В промышленно-коммунальные зоны выносятся также предприятия из селитебной зоны, если в санитарно-защитные зоны от этих предприятий попадает большое количество жилья и объектов культурно-бытового обслуживания. Освободившиеся территории предлагается перепрофилировать или рекультивировать. В промышленно-коммунальных зонах предлагается застройку упорядочить, территорию максимально благоустроить. Разместить объекты и упорядочивать их размещение следует исходя из размеров санитарных разрывов от этих объектов до жилой и общественной заст-

Подпись и дата

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Потребность в местах длительного отдыха для сельского поселения Никольского сельсовета будет учтена в системе района. Для кратковременного отдыха населения сельского поселения для проведения массовых мероприятий в проекте предложена зона кратковременного отдыха, где размещается турбаза выходного дна с ночлегом и без ночлега, лыжная база, велосипедная база, сабан-туйное поле.

Территория рекреационной зоны размещена в лесном массиве недалеко от с. Никольское. Здесь же сформирован лесопарк.

4.11.5. Система расселения.

Общим принципом перспективного формирования расселения в районе принимается создание целостной системы населенных мест на основе производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих межпоселенческих связей в пределах ареалов их взаимосвязанного развития.

При этом развитие системы расселения должно осуществляться комплексно и обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов.

Прогноз развития системы расселения основывается на анализе существующих особенностей расселения, природно-ресурсных, экономических, социально-демографических, территориальных условий развития района.

В системе расселения формируется наиболее плотно населенные урбанизированные зоны в центральной, северной, юго-западной и юго-восточной части района с центрами в с. Раздолье, с. Кабаново, с. Новонагаево, с. Куяново.

Кроме урбанизированных зон по благоприятному имеющемуся социально-экономическому потенциалу в муниципальном районе выделяются так называемые подцентры с развитой социальной инфраструктурой: центры сельских советов. Подцентры имеют сравнительно высокую численность населения, сельские поселения, в которые они входят, характеризуются сравнительно высокой плотность населения. Социальные объекты данных населенных пунктов обслуживают сельские населенные пункты прилегающих к ним сельских поселений.

Проектом сохраняется существующая иерархия системы расселения, где центром районной системы является с. Николо-Березовка.

Совершенствование и развитие районной системы расселения предусматривается путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания за счет:

- укрепления и усиления ядра системы расселения – ГО г. Нефтекамск, развивающегося многофункционального регионального центра системы расселения республики, в которую входит Краснокамский район;

- дальнейшее формирование с. Николо-Березовка, как межпоселенческого центра на основе развития социальных и административных функций при дальнейшем центрическом тяготении к центру района;

- формирование подцентров системы районной системы расселения с развитой социальной инфраструктурой.

Сельское поселение Никольский сельсовет вошел в состав Раздольевской подсистемы расселения с центром в селе Раздолье. Центром сельского поселения является село Никольское.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

4.11.6. Системы культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения.

Обслуживание населения в населенных пунктах начинается с 1 ступени – объектов повседневного обслуживания с радиусом пешеходной доступности 500-2000 м или 30 минут на специальном транспорте: детские дошкольные учреждения, школы начальных классов, общеобразовательные школы, магазины товаров повседневного спроса, помещения для досуга и занятия физкультурой и спортом, спортивные площадки, фельдшерские и акушерские пункты с аптечными киосками.

Объекты периодического обслуживания: специализированные магазины, рассчетно-кассовые центры, отделения связи, клубы, библиотеки, поликлиники, больницы размещающиеся в центрах местной системы расселения, подрайонной системы расселения.

Объекты эпизодического обслуживания: дома культуры, театры, центральная районная больница, диагностический центр и др. размещаются в центрах районной системы расселения – с. Николо-Березовка, г. Нефтекамск.

По размещению школ возможен вариант обслуживания специальным транспортом. Учитывая радиус доступности для начальных классов не более 2 км при пешеходном движении или 30 минут на специальном транспорте, а для 5-11 классов не более 30 минут на транспорте, для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возможен вариант специального подвоза школьников.

Культурно-просветительские учреждения и физкультурно-спортивные сооружения – объекты «свободного выбора», посещение их на разных уровнях определяется индивидуальными потребностями и временем доступности.

Сеть библиотек представлена центральной районной библиотекой и ее филиалами  в центрах местной системы расселения, а так же библиотеками при школах, клубах. При клубах созданы интернет-центры.

Физкультурно-спортивные сооружения включают открытые площадки для оздоровительных и спортивных игр, спортивные залы, спортивные комплексы со стадионами, размещаются почти в каждом населенном пункте района.

Фельдшерско-акушерские пункты – основное звено службы профилактики заболеваний, доврачебной неотложной помощи. Амбулатории и поликлиники – тер-риториально-замкнутый тип учреждений, их размещение определяется временем доступности и числом обслуживаемого населения. Больницы также «территориально замкнутый тип» учреждений регламентированного использования. Потребительная оценка больниц в большей степени определяется не временем доступности, а количеством и качеством лечения  и ухода. При общей тенденции к укрупнению больниц (в рамках допустимой доступности) основной организационно методический центр

медицинского обслуживания сельского населения – центральная районная больница, которая организовывает скорую медицинскую помощь, стоматологические кабинеты, врачебную лабораторию, рентгено-флюорографическую установку, диагностическую лабораторию и пр., курирование участковых поликлиник и больниц размещенных в центрах подрайонной системы расселения.

Сеть магазинов товаров повседневного пользования – низшая ступень в сети торговых предприятий, они размещаются во всех населенных пунктах. Специализированные магазины, торговые комплексы размещаются в центрах местной и подрайонной систем расселения.

Все объекты размещаются в комплексах общепоселковых центров и в подцентрах жилых районов.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Размещение пожарного депо обусловлено радиусом доступности, который должен составлять не более 20 минут доступности.

В населенных пунктах сельского поселения размещаются объекты каждодневной сети культурно-бытового обслуживания и в центре сельского поселения размещается определенная категория объектов периодического пользования.

Село Никольское – центр сельского поселения. В селе размещаются объекты каждодневного обслуживания для проживающего в нем населения так и объекты периодического обслуживания, которыми будет пользоваться население сельского поселения: администрация сельского поселения, офис СПК «Заря», амбулатория, которая будет обслуживать все население сельского поселения.

Участковую больницу предлагается разместить в центре подсистемы расселения, в которую входит Никольский с/с в с. Раздолье.

Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов, при амбулатории.

В общепоселковом центре размещается также гостиница на 10 мест (дом колхозника), отделение банка.

Общепоселковый центр также дополнен объектами первичного обслуживания. В новом жилом районе сформирован подцентр жилого района, проектируемый, в котором размещаются объекты обслуживающие население села: детский сад, дом семейного досуга, физкультурно-оздоровительный комплекс, блок бытового обслуживания.

В рядовых населенных пунктах дополнительно к существующим объектам бытового обслуживания размещаются в соответствии с расчетами детские сады, клубы, магазины, помещения досуга, общественного питания, бытового обслуживания, для занятий физкультурой и спортом.

Населенный пункт д. Зубовка является опорным пунктом рекреационной зоны «Загородная».

В этом населенном пункте будет проживать обслуживающий персонал объ-ектов рекреации, а также дополнительно к сети культурно-бытового обслуживания необходимо разместить объекты, которые будут обслуживать сезонной персонал объектов рекреации, отдыхающих как организованных, так и не организованных.

Проектом также предлагается создать специализированный центр.

4.11.7. Система зеленых насаждений и формирование ландшафта.

Ценность природных ресурсов района определяются наличием зеленых насаждений; лесов, водных акваторий: рек, уникальных природных ландшафтов.

Зеленые насаждения играют важную роль в формировании облика местности и создании необходимых санитарно-гигиенических условий. От их качества, величины озелененных пространств, размещения зависит охрана лечебной базы района, характер ландшафта и микроклиматические условия рекреационных территорий. Зеленые насаждения во многом определяют функциональную и планировочную структуру района.

Территории зеленых насаждений района и сельского поселения складываются из сформированных территорий парков, лесопарков, лугопарков, санитарно-защитных зон, зеленых поясов населенных мест, а также территорий, занятых природными, малоизмененными зелеными насаждениями: лесами.

При формировании и развитии озелененных пространств на территории района стремились к слиянию, объединению всех элементов озеленения в единую, целостную систему.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Организация системы зеленых насаждений в районе и сельском поселении была подчинена ряду требований:

- увеличены площади зеленых насаждений в границах осваиваемой местности, способствующие оздоровлению воздушного бассейна и улучшению микроклимата;

- преобразованы часть лесных насаждений в лесопарковые с целью максимального использования существующих лесов для массового отдыха;

- выполнено озеленение местностей вокруг	селитебных зон, регулирующее территориальный рост градостроительных образований;

- созданы специальные зоны для массового отдыха;

- запроектировано озеленение транспортных магистралей и дорог;

- запроектировано озеленение оврагов, крутосклонов.

Дальнейшее развитие природно-экологического каркаса	муниципального района и сельского поселения предполагается за счет сохранения и развития существующих элементов каркаса и увеличения площади таких элементов каркаса, как экологические коридоры и буферные территории.

На большей части территории района и сельского поселения коридоры присутствуют лишь фрагментарно и поэтому нуждаются в реконструкции и воссоздании для расширения их природоохранных функций. Особенно острой является проблема недостаточного озеленения автомобильных дорог, выполняющего противоэрозионные, снего-, шумо-, газо-, пылезащитные и декоративные функции.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью.

В целях организации рекреации населения, обеспечения выполнения оздоровительных и природоохранных функций леса, создания мест выпаса скота, озеленение санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и производственных объектов Схемой территориального планирования муниципального района предлагается создание вокруг населенных пунктов лесо-луговых поясов, которые будут относиться к буферным территориям природно-экологического каркаса.

Таким образом, мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территорий будут играть активную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха населения, в охране природных ресурсов от загрязнения и истощения, а также позволят значительно снизить рекреационные нагрузки на особоохраняемые природные территории.

Созданная система зеленых пространств на территории района и сельского поселения обеспечит более полное их использование, улучшит санитарно-гигиенические показатели, обогатит ландшафтное решение района и сельского поселения, а также обеспечит тесную взаимосвязь рекреационных образований с природным окружением.

При формировании ландшафта	 района и сельского поселения стремились к созданию единой ландшафтной композиции на основе включенных в нее всех способствующих развитию рекреационной функции элементов природной и искусственной среды.

Организация ландшафта района и сельского поселения обеспечит рациональное использование природных комплексов, формирование ландшафтов, благоприятных для организации видов рекреационных занятий.

Проектируя рекреационные зоны стремились создавать на базе различных типов природного рекреационного ландшафта: долины рек, лесистые территории, чтобы удовлетворить потребности людей в сфере рекреации. Каждый тип ландшафта

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

отличается неповторимым сочетанием рекреационных ценностей, своей палитрой красок и эмоциональностью.

4.11.8. Основные принципы планировки населенных пунктов.

Главная идея градостроительного развития села или деревни в новом генеральном плане – комфортная жилая среда и свобода выбора.

Организация пространства – суть планировочной концепции генерального плана, выражающей и предоставляющей в обобщенном виде экологические, демографические, социально-экономические и технико-инфраструктурные прогнозы развития села. Основными принципами, определяющими проектные решения генерального плана являются:

- преемственность в планировочных решениях с максимальным учетом существующего положения;

- формирование общественных центров – главной структуры организации села;

- формирование каркаса градостроительной системы;

- комплексность развития территориальных образований в селе в единстве с инженерно-транспортной и социальной инфраструктурами;

- определение мероприятий, жизненно важных для устойчивого и безопасного функционирования села.

4.11.9. Функциональное зонирование в черте населенных.

С учетом преимущественного функционального использования застроенные территории подразделяются на следующие зоны:

- селитебные зоны, где выделены зоны жилой застройки; общественной застройки – зона общего поселкового центра и подцентров;

- зона промышленно-коммунальной застройки, складов, где размещаются соответствующие предприятия;

- зона сельскохозяйственных объектов;

- зона объектов внешнего транспорта;

- зона линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- зона территорий зеленых насаждений общего пользования;

- зона санитарно-защитного озеленения;

- зона береговой полосы и водоохранных зон, водоохранного озеленения;

- зона водного фонда.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.9.8. Расчет территорий под размещение объектов транспортной инфраструктуры.

|  | Территория, всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пашни | Луга, пастбища | Лесонасаждения | Прочие |
| Линейные объекты внешнего транспорта |  |  |  |  |  |
| дороги | В полосе отвода | 171,4* | 120,2 | 51,2 |  |  |
|  | В полотне дороги | 9,5* | 5,2 | 4,3 |  |  |
| Объекты внешнего транспорта (Придорожный сервис) | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Итого | 172,4 | 121,2 | 51,2 |  |  |
|  | 9,5 | 5,2 | 4,3 |  |  |

* У существующих дорог полоса отвода не была установлена, поэтому в проектном решение учтены все существующие дороги в полосе отвода.

** Территория дорог в полотне – на вновь проектируемые дороги.

Взам. инв.№

4.4. Прогноз численности населения. Система расселения. Изменения в структуре занятости.

4.4.1. Прогноз численности населения.

При определении прогнозной численности населения на 1 очередь и на расчетный срок, учитывалась реальная динамика демографических процессов в предшествующий период и возможное ее изменение ее в будущем, а также влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые могут иметь место в прогнозируемом порядке.

Н = Нф(1+)t,

Нф - фактическая численность населения в районе, тыс.чел.

Нф = 27,99.

Р - коэффициент среднегодового ее естественного прироста, %.

m – коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции, %.

t – расчетный период прогноза, лет.

t  1 очередь – 2025 год.

t расчетный срок – 2040 год.

= 0,278 определен средний показатель по району (СТП МР район).

Н1оч = 27,99 (1+)10 = 28,8 тыс.чел.

Нрс = 27,99 (1+)25 = 29,95 тыс.чел.

Динамика поселения в сельском поселении отрицательная, в расчетах принят показатель по району.

Население по сельскому поселению на 1 очередь

Н1оч = 1023 (1+ (0,278/100) )10 = 1051 чел.

Нрс = 1023 (1+ (0,278/100) )25 = 1095 чел.

с. Никольское

Н1оч = 557 (1+ (0,278/100) )10 = 572 чел.

Нрс = 557 (1+ (0,278/100) )25 =  595 чел.

д. Апасево

Н1оч = 109 (1+ (0,278/100) )10 =  112 чел.

Нрс = 109 (1+ (0,278/100) )25 = 116 чел.

д. Биктимирово

Н1оч = 8 (1+ (0,278/100) )10 =  8 чел.

Нрс = 8 (1+ (0,278/100) )25 =  9 чел.

д. Ведресево

Н1оч = 121 (1+ (0,278/100) )10 =  124 чел.

Нрс = 121 (1+ (0,278/100) )25 =  129 чел.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.10.3. Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Никольского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети, понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят магистральные воздушные линии электропередач 110 кВ и 220 кВ.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям 10 кВ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Никольского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 1х60кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 1х60кВА |
| ТП3 | 1х40кВА |
| ТП4 | 1х40кВА |
| ТП5 | 1х40кВА |
| ТП6 | 1х40кВА |
| ТП7 | 1х60кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ.

3. Проектом предусматривается вынос существующих ВЛ в с. Никольское, проходящих по проектной территории, по основным улицам села.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Село Никольское развивается в восточном направлении. В северном направлении развитие ограничено дорогой регионального значения. Планировочная структура – линейно-прямоугольная территория н. пункта и кварталов вытянута в направлении север-юг вдоль реки Калмаш.

Главными композиционными осями являются основные улицы – ул. Советская, №1, межмуниципальная дорога.

Улица №1 – главная улица села. На пересечении этой улицы с улицей Советская сформирован общепоселковый центр (существующий).

Парковая зона сформирована вдоль реки Калмаш.

В новых планировочных районах общественные центры жилых районов сформированы у р. Калмаш, и вдоль улицы Зеленая.

Деревня Кувакино развивается в восточном направлении, в северном направлении развитие ограничено дорогой регионального значения.

Композиционными осями являются основные улицы деревни: улица Центральная, улица №1 на пересечении осей этих улиц сложился общепоселковый центр.

Парковая зона сформирована вдоль реки и вокруг пруда.

Планировочная структура линейно-прямоугольная, продиктована ручьем рекой Сухой Калмаш.

Главная улица деревни – улица Центральная.

Деревня Апасево, небольшой компактный населенный пункт имеют линейно-прямоугольную сетку улиц.

Основная улица №1, она же является главной улицей.

Основными улицами также являются ул. Средняя, улица №1.

На пересечении улицы №1 и Средняя сложился общепоселковый центр, у реки.

Деревня Апасево развивается в юго-восточном направлении. Парковая зона сформирована вдоль реки Калмаш.

Деревня Ведресево – сложившаяся планировочная структура – линейно-прямоугольная сетка улиц. Территория слегка вытянута по направлению северо-восток – юго-запад, вдоль р. Агрыз.

Основные планировочные оси – основные улицы – улица Зеленая и №1, ул. Мира. Общественный центр сформирован вдоль улицы №1. Парковая зона запроектирована вокруг пруда и вдоль реки Агрыз.

Деревня развивается территориально в северо-западном направлении подцентр жилого района сформирован вдоль основной улицы Мира и граничит с парковой зоной.

Деревня Биктимирово территориально отделен от других населенных пунктов сельского поселения дорогой регионального значения. Деревня большого развития не имеет. Планировочная структура линейнопрямоугольная, вытянутая вдоль ручья по направлению  Север-Юг. Деревня одной улицы. Основные улицы деревни – улицы Полевая и улица №1.

Деревня разветвляется в восточном направлении. Общепоселковый центр сформирован на пересечении основных улиц – ул.Полевая  ул. №1.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

д. Кувакино

Н1оч = 228 (1+ (0,278/100) )10 =  234 чел.

Нрс = 228 (1+ (0,278/100) )25 =  244 чел.

4.4.2. Система расселения.

В системе рассление района СП Никольский сельсовет входит в подсистему расселения Раздольевская, с центром в с. Раздолье. В составе подсистемы вошли 3 сельских поселения: Никольский, Музяковский, Раздольевский. Суммарное население подсистемы составляет 3,61тыс. чел., в составе 16 населенных пунктов.

Самая высокая плотность населения в СП Раздольевский сельсовет более 20 чел. на км2, центральная усадьба СП Никольский сельсовет – с. Никольское, СП Музяковский сельсовет – с. Музяк, СП Раздольевсикй сельсовет – с. Раздолье. С. Раздолье – опорный пункт рекреационной зоны «Раздольевская». Д. Зубовка – опорный пункт рекреационной зоны «Загородная».

4.4.3. Изменение в структуре занятости в экономике.

Абсолютная занятость в отраслях экономики по республике возрастет незначительно, на 5-6%.

В структуре занятости происходят, и будут происходить следующие изменения:

- увеличивается удельный вес отраслей непосредственной сферы;

- увеличивается доля занятых в строительстве.

В структуре занятых в промышленности увеличивается доля занятых в энергетике, производстве строительных материалов, пищевой промышленности.

Возрастная структура населения.

| Наименование | Республика,% | Район (перепись) | Сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | перепись | Текущий год |
|  | Сущ. | Прог-ноз | Т.чел. | % | Т.чел | % | Т.чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Моложе трудоспособного возраста | 23,3 |  | 5273 | 19 | 0,23 | 19,6 | 0,31 | 30 |
| В трудоспособном возрасте | 57,1 |  | 16542 | 59 | 0,83 | 68,2 | 0,59 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,6 |  | 6171 | 22 | 0,13 | 10,6 | 0,13 | 13 |
| Всего | 100 | 100 | 27986 | 100 | 1,19 | 100 | 1,02 | 100 |

Расчет населения по методу трудового баланса.

Проектная численность населения по методу трудового баланса на основе развития градообразующих групп, возрастной структуры населения и трудовых ресурсов определяется по формуле:

, где

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.3. Перспектива развития отраслей экономики.

На основе анализа современного состояния экономики, анализа реализации ранее выполненной проектной планировочной документации и оценки природных ресурсов можно сделать следующие выводы:

Сложившаяся специфика хозяйства соответствует имеющимся экономико-географическим ресурсам. Не используются рекреационные ресурсы.

Вовлечение в хозяйственную жизнь имеющихся природных ресурсов, их охрана и воспроизводство позволят создать эффективную экономику в интересах проживающего в районе населения.

1. Основа экономики - развитие агропромышленного комплекса - производство сельскохозяйственной продукции высокого качества, переработка, хранение и поставка продукции.

Проектом предлагается расширить предприятия, связанные с переработкой сельхозпродукции: по переработке зерна, овощей, переработке расфасовке.

2. В условиях формирующейся многоукладнсти в агропромышленном комплексе стоит необходимость создания эффективной системы координации деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности, расширения потребительской, заготовительной, снабженческой, сбытовой, страховой и других форм кооперации.

3. Крупное промышленное строительство в районе и в сельском поселении не предусматривается. Развитие промышленности должно происходить на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья.

Развитие лесохозяйственной и строительной отраслей.

4. Развитие рекреационного комплекса.

5. Развитие малого предпринимательства. В этой сфере важно создание технологически замкнутых комплексов, состоящих из отдельных малых предприятий.

6. Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры: железнодорожного, водного транспорта и их путей сообщений, воздушного транспорта; дальнейшее развитие сети автомобильных дорог. Увеличение сети дорог с усовершенствованным покрытием, формирование сети муниципальных местных (районных) дорог, обеспечивающих связь со всеми населенными пунктами.

7. Развитие социальной инфраструктуры.

8. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.3.1. Промышленный комплекс.

Добывающую промышленность района представляют предприятия, обслуживающие нефтяную отрасль.

Информацию по перспективному развитию предприятий добывающей промышленности администрацией района не предъявлена.

Новые объекты обрабатывающей отрасли намечаемые к строительству в районе – обработка продуктов производства сельского хозяйств; реконструкция существующих объектов переработки. В сельском поселении Никольский сельсовет предлагается разместить небольшой цех по переработке зерна в с. Никольское по приготовлению круп, минипекарню в с. Никольское.

Инв.№ подп.